## PdG
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
PAGE DE GARDE DU TITULAIRE
0
0
0
0

## Récapitulatif
RENNES MÉTROPOLE
DATE
RECAPITULATIF GENERAL |  | Entreprise | Total
|  | Euros HT | Euros HT
| Etudes | 0 | 0
| Travaux | 0 | 0
| Essais, contrôles et mise en service | 0 | 0
| Formation | 0 | 0
| Divers | 0 | 0
TOTAL GENERAL |  | 0 | 0

## Études
RENNES MÉTROPOLE |  |  | ENTREPRISE
DATE
ÉTUDES |  | Entreprise | Total
|  | Euros HT | Euros HT
1 | Etudes d'exécution : calculs, plans et détails d'exécution de la nouvelle installation, etc. |  | 0
2 | DOE + DIUO |  | 0
| TOTAL ÉTUDES | 0 | 0

## Travaux
RENNES MÉTROPOLE |  |  |  |  | ENTREPRISE
DATE
TRAVAUX |  |  |  | ENTREPRISE | Total
|  |  |  | Euros HT | Euros HT
1 | Démantèlement de anciens équipements
Démantèlement des 4 groupes électrogènes et alternateurs, du circuit de refroidissement si non réutilisé, des restes de chemins de câbles, câbles coupés, gaines de ventilation, des anciennes armoires cellules HTA, des anciennes armoires d’automatismes et auxiliaires, des coffrets et/ou armoires électriques (exemple : armoire variateur aéroréfrigérants, armoire "lavage", etc.) si non réutilisés, des silencieux, de la cuve à huile de lubrification existante (si non réutilisée), y compris tuyauteries et coffrets électriques associés
Transport et élimination en centre autorisé
[Autre à préciser]
|  | Total Démantèlement de anciens équipements |  | 0 | 0
2 | Groupes électrogènes
Groupes électrogènes suivant prescriptions du CCP (quantité : 2), y compris moteur, alternateur, refroidissement, préchauffage, démarrage, automatismes, admission et échappement, structure, etc.
[Autre à préciser]
|  | Total Groupes électrogènes |  | 0 | 0
3 | Arrêts d'urgence
Arrêt d’urgence de zone au niveau de la porte d’entrée des GE, arrêt d’urgence de zone au niveau de la sortie de secours des GE (locaux élec vers plancher fosse) et arrêt d’urgence situé dans la salle de commande de l’usine
[Autre à préciser]
|  | Total Arrêts d'urgence |  | 0 | 0
4 | Lubrification
Système de lubrification avec filtres à huile à cartouches interchangeables, vanne thermostatique
Remise en état de la cuve à huile existante
Nouvelle cuve à huile (si la remise en état de la cuve existante n'est pas possible)
[Autre à préciser]
|  | Total Lubrification |  | 0 | 0
5 | Echappement
Circuit d’échappement y compris cheminée et dispositif de sectionnement de l’échappement pour le fonctionnement indépendant des groupes électrogènes
[Autre à préciser]
|  | Total Echappement |  | 0 | 0
6 | Combustible
Inspection et vérificaiton du réservoir journalier et de la tuyauterie exisztante entre la cuve extérieure et le réservoir journalier
Remise en service du réservoir journalier existant, y compris amorçage des circuits et raccordements moteurs aspiration et retour
Remplacement complet du réservoir journalier existant et des équipmenets associés (si la remise en service du réservoir journalier n'est pas possible)
Tuyauterie entre la cuve extérieure et le réservoir journalier à l’intérieur du local GE, y compris connexions
[Autre à préciser]
|  | Total Combustible |  | 0 | 0
7 | Electricité
Nouvelles armoires cellules HTA :
Armoires cellules HTA
Armoires automatismes et auxiliaires GE
Armoire auxiliaire local
[Autre à préciser]
Câblage
Câblage HT entre le TGHT ABB et les armoires cellules GE, y compris cheminements
Câblage HT entre les GE et les armoires cellules GE, y compris cheminements
Finalisation du câblage de puissance BT, y compris cheminements
Câblage instrumentation & contrôle commande, y compris cheminements de câbles
[Autre à préciser]
Mises à la terre des équipements, y compris cheminements de câbles
[Autre à préciser]
|  | Total Electricité |  | 0 | 0
8 | Contrôle commande et automatisme
Câblage instrumentation & contrôle commande, y compris cheminements de câbles
Réseaux de terrain haut débit fibre optique et/ou cuivre
Programmation du SCC (automate, IHM) dédié aux GE suivant analyse fonctionnelle fournie, y compris mise à disposition table d'échange pour la supervision usine
[Autre à préciser]
|  | Total Contrôle commande et automatisme |  | 0 | 0
9 | Percements et rebouchages coupe-feu
Percements dans les parois légères
Traitement coupe-feu (rebouchages) des traversées de cloisons ou de dalles
[Autre à préciser]
|  | Total Percements et rebouchages coupe-feu |  | 0 | 0
| TOTAL TRAVAUX |  |  | 0 | 0

## Essais-Formation-Divers
RENNES MÉTROPOLE |  |  |  |  | ENTREPRISE
DATE
ESSAIS, FORMATION ET DIVERS |  |  |  | ENTREPRISE | Total
|  |  |  | Euros HT | Euros HT
1 | Essais, contrôles et mise en service
Essais en usine : contrôle visuel, essais fonctionnels, essais en charge
Essais sur site :
Contrôle avant mise en route
Essais dynamiques sur site
[Autre à préciser]
|  | Total Essais, contrôles et mise en service |  | 0 | 0
2 | Formation
Formation des techniciens d’exploitation et de maintenance des groupes électrogènes en mécanique et électricité
[Autre à préciser]
|  | Total Formation |  | 0 | 0
3 | Divers
Nettoyage et élimination des déchets de chantier (hors démantèlement)
Frais de représentation et de coordination
Transport routier des groupes électrogènes et des accessoires jusqu’au site de Rennes
Manutention des nouveaux gorupes électrogènes
Location de groupes électrogènes provisoires pour secourir les besoins de l’usine durant la fabrication et installation des nouveaux groupes électrogènes
Plateforme WEBSIS
Plateforme collaborative (BIM)
[Autre à préciser]
|  | Total Divers |  | 0 | 0
| TOTAL ESSAIS FORMATION ET DIVERS |  |  | 0 | 0

## BPU
RENNES MÉTROPOLE |  |  | ENTREPRISE
DATE
xxx |  | MONTANTS | MONTANTS
|  | Euros HT | Euros TTC
1 | xxx
Coût au mètre
2 | Autre à préciser