## 01
Construction d’une nouvelle cuisine scolaire à PLAINE-HAUTE
LOT 01 - TERRASSEMENT - VRD - GROS-ŒUVRE
DESIGNATION |  | Unités | Qtés MOE | Qtés ENTREPRISES | PU HT | MONTANT HT
| INSTALLATION DE CHANTIER | Ens | 1
| ETUDES BA | Ens | 1
| ROUTES ET VRD | Ens | 1
BATIMENT EXISTANT
Dépose menuiseries extérieures
| Pour création extension local ménage/circulation 2 | Ens | 1
| Pour création extension circulation 3 et repère M13 | Ens | 1
Cloisons de protection isolée
| Pour création extension local ménage/circulation 2 | Ens | 1
| Pour création extension circulation 3 et repère M13 | Ens | 1
| Pour création ouverture M14 : | Ens | 1
| ‘- Compris mis en place d’une porte a âme pleine servant d’issue de secours 1 UP (passage libre 90 cm) avec serrure à cylindre et bouton moleté côté intérieur | Ens | 1
| ‘- Compris 1 escalier bois provisoire avec garde-corps conforme norme ERP | Ens | 1
Modifications ou création des ouvertures
| Création porte + châssis en façade Sud salle à manger existante (repère M14) | Ens | 1
| Création porte accès sous-sol bâtiment existant (repère M21) | Ens | 1
Bouchages
| Bouchages porte accès sous-sol en béton | Ens | 1
| Bouchage partiel porte contre local ménage en maçonnerie | Ens | 1
Percements dans murs ou planchers
| Percement en mur carottage Ø 400 mm pour dévoiement ventilation cuisine existante | Ens | 1
Poteaux BA
| Poteaux à créer avec scellement de fers dans existant (chaînage et linteau) | Ens | 1
| Seuils | ml | 4.36
Bandes de redressement - Calfeutrements
| Toutes les baies extérieures | ml | 112.68
TERRASSEMENTS
| Travaux préparatoires | Ens | 1
Démolition escalier existant accès sous-sol
Démolition de la rampe béton
Dévoiement des réseaux existants
Décroutage enrobé, dépose des bordures
Enlèvement de la végétation
Compris évacuation en décharge agréé
Plate-forme bâtiment
| Terrassement en déblais | m3 | 750
| Plate-forme bâtiment | m2 | 300
| Essais à la plaque | F | 1
| Massifs infiltrants patio | m3 | 4
| Noues d’infiltration | Ens | 1
| Fouilles en rigoles | m3 | 13.32
| Fouilles en trous | m3 | 5.93
| Remblais | Ens | 1
FONDATIONS
| Béton de propreté | m2 | 43.4
| Semelles filantes | m3 | 5.35
| Massifs | m3 | 3.76
| Longrines en béton armé | m3 | 7.97
TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES
| Voile en béton banché ou prémur | m2 | 67.6
| Poteaux BA | m3 | 3
| Poutre BA | m3 | 0.28
ETANCHEITE MURS ENTERRES
| Ensemble des parois enterrées du local technique | m2 | 59.43
| Reprise étanchéité enterrée suite création extension | F | 1
DRAINAGE - IMPERMEABILISATION
Imperméabilisation
| Toutes les parois extérieures enterrées | m2 | 95.87
Ecran drainant
Toutes les parois extérieures enterrées en périphérie du bâtiment compris parois étanchées
| a) Mise en œuvre d'un écran drainant type Delta drain NP | m2 | 95.87
| b) Mise en place d'une solinette en alu anodisé en protection de la tête de DELTA MS | ml | 39.77
Drains
| En périphérie du bâtiment | ml | 39.77
Regard pour drain + tampon
| A chaque changement de direction | U | 16
| GAINE DE VENTILATION VIDE-SANITAIRE | U | 6
Pour ventilation du vide-sanitaire
OUVRAGES EN BETON ARME
Ossature verticale
| Poteaux béton | m3 | 2.04
Ossature horizontale
| Linteaux, Chaînages | ens | 1
| Poutres | m3 | 0.48
| Sommier BA | Ens | 1
| Rampannage | ml | 25
MACONNERIE
| Façades agglos | m2 | 290
Bloc U au démarrage de l’agglo-barrière d’étanchéité
La maçonnerie devra être étanche à l’air, l’entreprise devra un enduit intérieur dans le cas contraire
Ensemble des façades et refends du bâtiment
SOLS ET PLANCHERS
Dallage sur terre-plein
Travaux préparatoires
| Dallage sur terre-plein | m2 | 71
| Dallage extérieur en béton balayé | m2 | 7.65
Palier bas escalier extérieur
Auvent entrée hall/décartonnage
Planchers
| Planchers en prédalles | m2 | 193
| Sujétion de forme de pente sur l’ensemble du plancher bas de la cuisine vers les siphons et caniveaux | m2 | 118.85
| Forme de pente sur plancher béton | m2 | 7.65
ISOLATION THERMIQUE
| Habillage des retombées de poutre | ml | 3.55
| En plafond du local technique et du vide-sanitaire | m2 | 176.22
ESCALIER
| Escalier extérieur | U | 1
Escalier accès local technique et sous-sol
FINITIONS
Socles béton
Local technique
| a) Socles béton pour CTA épaisseur 15 cm | U | 1
| b) Socles béton pour BEC épaisseur 15 cm | U | 1
| Seuils | ml | 20.8
| Appuis | ml | 5.4
| Bandes de redressement – Calfeutrements | Ens | 1
| Percements - Rebouchages | Ens | 1
| TRAITEMENT DES JOINTS DE DILATATION | Ens | 1
RESEAUX ASSAINISSEMENT
Réseaux EU/EV
| a) Canalisations PVC composite type CR4 | Ens | 1
b) Siphon de sol
| Local technique | U | 1
| Palier bas escalier extérieur | U | 1
| Regards | U | 13
a) Regards préfabriqués visitables
b) Trappes de visite des regards
| Séparateur à graisse et fécules | U | 1
| Réseaux EP | Ens | 1
Tous les réseaux enterrés sous dallage et extérieurs
Caniveaux
| Au droit ensemble MEX repère M1 et M2 | ml | 2.7
| Au droit porte repère M3 | ml | 1
| Au droit porte repère M12 | ml | 1
| Mise en service | Ens | 1
Curage de l’ensemble des réseaux d’assainissement
Passage caméra après réseaux et avant la réception des travaux de ceux-ci
RESEAUX DIVERS
| Séparateur à graisse et fécules | ml | 100
| AEP | Ens | 1
RAVALEMENT
| Enduit ciment bâtiment existant | m2 | 48.125
Enduit sous bardage ardoises pignon SUD bâtiment existant
Raccords divers en façade Ouest bâtiment existant
| Enduit bâtiment extension | m2 | 116
| REMBLAIS | Ens | 1
REVETEMENT
| Enrobé voirie légère | m2 | 170
Raccord et réfection enrobé
| Gravillons | m2 | 20
Emprise sous escalier métallique extérieur
Patio
ESPACES VERTS
| Mise en place de la terre végétale | Ens | 1
Ensemble des noues
| Préparation des aires engazonnées | m2 | 38
| Gazon rustique | m2 | 38
Engazonnement des noues et des espaces verts aux abords du bâtiment créé suivant plan de masse
Plantations
Arbuste d'ornement :
| Lavande | U | 4
| Bruyère | U | 4
| Genévrier | U | 4
| TRAVAUX DIVERS | Ens | 1
| DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES | Ens | 1
TOTAL HT
TVA 20%
TOTAL TTC
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE ALTERNATIVE
| PSE 01.01 : Incidence financière pour suppression forme de pente sur plancher bas de la cuisine dans le cas de la réalisation d’une résine de sol | Ens | 1
TOTAL HT
TVA 20%
TOTAL TTC
AVERTISSEMENT : Le présent quantitatif a été établi à la demande du maître d'ouvrage afin de faciliter le travail des entreprises consultées.
Le quantitatif est donné à titre indicatif et les quantités du présent quantitatif devront être vérifiées par les entreprises.
L'entreprise devra remettre une offre complète nécessaire au parfait achèvement de l'ouvrage.
Pour ce faire, elle étudiera les plans d'exécution et descriptifs joints à l'appel d'offres