## 03
Construction d’une nouvelle cuisine scolaire à PLAINE-HAUTE
LOT 03 - COUVERTURES ET BARDAGES
DESIGNATION |  | Unités | Qtés MOE | Qtés ENTREPRISES | PU HT | MONTANT HT
TRAVAUX DIVERS SUR BATIMENT EXISTANT
Bardage ardoise existant
| Pour création des extensions local ménage/circulation2 et circulation 3 façade Ouest | Ens | 1
| Modification des 2 descentes EP en façade Ouest du restaurant pour création extension | Ens | 1
| Dépose bardage en totalité sur pignon SUD salle à manger | Ens | 1
| Prolongement du bardage ardoises de part et d’autre auvent créé | Ens | 1
Couverture ardoise existant
| Dépose soignée de la rive en pignon SUD de la salle à manger pour réalisation de l’auvent | ml | 11
Couverture ardoise
| Fourniture et pose de voliges de 18 mm d'épaisseur | m2 | 19.8
| Couverture en ardoises naturelles en provenance d’Espagne, dimensions : 32 x 22, épaisseur 3/4 mm | m2 | 19.8
| Faîtage | ml | 1.8
| Rives | ml | 11
| Prolongement des gouttières EP dito existant compris toutes sujétions | ml | 3.6
| Couvertine cuisine existante | Ens | 1
Dépose couvertine sur cuisine existante
Fourniture et pose d’un nouvelle couvertine coiffant acrotère extension
COUVERTURE BAC ACIER
| Couverture versant Ouest + toiture circulations 2 et 3 | m2 | 122
| Couverture versant Est | m2 | 108.5
Accessoires
| Rives | ml | 26
| Faîtage | ml | 16.61
Eaux pluviales
| Gouttières demi-rondes | ml | 33.12
Descentes EP
| Pour évacuations des gouttières | ml | 20
| Raccordement des descentes EP | Ens | 1
Divers
| Ventilation de chutes à l'aplomb de chaque colonne EU par chatière 1/2 ronde en zinc | U | 1
| Ventilation des combles par chatière 1/2 ronde en zinc | U | 1
| Grille de type SPN TUVACO ou équivalent pour rejet VMC suivant indications lots techniques | U | 1
| Sortie de toiture pour tourelle d’extraction | U | 1
| Sortie de toiture pour sortie hotte cuisine existante | U | 1
| Fourniture et pose d’une crosse passe-câble pour alimentation panneaux photovoltaïques | U | 1
| Anneau d’ancrage | Ens | 1
BARDAGE ACIER LAQUE SIMPLE PEAU SUR MACONNERIE
| Bardage | m2 | 33.26
| Profil de finition | Ens | 1
BARDAGE BOIS EN DOUGLAS
| Bardage en douglas | m2 | 72.72
| Profil de finition | Ens | 1
| LAMES HORIZONTALES BRISE-SOLEIL | ml | 163.8
| TRAVAUX DIVERS | Ens | 1
| DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES | Ens | 1
TOTAL HT
TVA 20%
TOTAL TTC
AVERTISSEMENT : Le présent quantitatif a été établi à la demande du maître d'ouvrage afin de faciliter le travail des entreprises consultées.
Le quantitatif est donné à titre indicatif et les quantités du présent quantitatif devront être vérifiées par les entreprises.
L'entreprise devra remettre une offre complète nécessaire au parfait achèvement de l'ouvrage.
Pour ce faire, elle étudiera les plans d'exécution et descriptifs joints à l'appel d'offres