## 06
Construction d’une nouvelle cuisine scolaire à PLAINE-HAUTE
LOT 08 - CHAPE – CARRELAGE - FAIENCE - SOLS PVC
DESIGNATION |  | Unités | Qtés MOE | Qtés ENTREPRISES | PU HT | MONTANT HT
REVETEMENTS MURAUX
| Système de Protection à l’Eau sous carreaux (SPEC) | m2 | 348.05
Etanchéité liquide
Parois faïencées sur cloison en plaques de plâtre cartonnées
Faïence collée sur mur
Toute hauteur compris habillage des encadrements de baies
| Préparation froide | m2 | 26.03
| Préparation chaude | m2 | 32.74
| Légumerie | m2 | 24.29
| Vestiaires H et F | m2 | 68.86
| Sas vestiaire | m2 | 12.48
| Lingerie | m2 | 6.93
| Local entretien | m2 | 19.98
| Circulation 1 | m2 | 17.78
| Réserves froides | m2 | 18.42
| Réserve épicerie | m2 | 32.2
| Hall décartonnage | m2 | 12.95
| Bureau | m2 | 21.19
| Local déchets | m2 | 16.1
| Laverie | m2 | 36.6
| Au droit vidoir local ménage (Prévoir 1.50m2) | m2 | 1.5
SOLS SCELLES
Etanchéité
| Préparation froide | m2 | 13.6
| Préparation chaude | m2 | 23.2
| Légumerie | m2 | 11.4
| Vestiaires H et F | m2 | 16.9
| Sas vestiaire | m2 | 6.5
| TGE cuisine | m2 | 1.6
| Lingerie | m2 | 4
| Local entretien | m2 | 4.8
| Circulation 1 | m2 | 9
| Réserves froides | m2 | 4.3
| Réserve épicerie | m2 | 11.2
| Hall décartonnage | m2 | 11.6
| Bureau | m2 | 7.3
| Local déchets | m2 | 3.4
| Laverie | m2 | 20.6
Chape
| Préparation froide | m2 | 13.6
| Préparation chaude | m2 | 23.2
| Légumerie | m2 | 11.4
| Vestiaires H et F | m2 | 16.9
| Sas vestiaire | m2 | 6.5
| Lingerie | m2 | 4
| Local entretien | m2 | 4.8
| Circulation 1 | m2 | 9
| Réserves froides | m2 | 4.3
| Réserve épicerie | m2 | 11.2
| Hall décartonnage | m2 | 11.6
| Bureau | m2 | 7.3
| Local déchets | m2 | 3.4
| Laverie | m2 | 20.6
| Local ménage (épaisseur 5 cm) | m2 | 3.7
| Circulation 2 (épaisseur 5 cm) | m2 | 3.5
| Circulation 3 (épaisseur 5 cm) | m2 | 4.7
Grès cérame
Grès cérame anti-dérapant
a) Carrelage en carreaux de grès cérame pleine masse antidérapant type R10B
Nettoyage complet du carrelage et une protection efficace
| Préparation froide | m2 | 13.6
| Préparation chaude | m2 | 23.2
| Légumerie | m2 | 11.4
| Sas vestiaire | m2 | 6.5
| TGE cuisine | m2 | 1.6
| Lingerie | m2 | 4
| Local entretien | m2 | 4.8
| Circulation 1 | m2 | 9
| Réserves froides | m2 | 4.3
| Réserve épicerie | m2 | 11.2
| Hall décartonnage | m2 | 11.6
| Bureau | m2 | 7.3
| Local déchets | m2 | 3.4
| Laverie | m2 | 20.6
| Local ménage | m2 | 3.7
b) Carrelage en carreaux de grès cérame pleine masse antidérapant type R11C
Nettoyage complet du carrelage et une protection efficace
| Vestiaires sanitaires F et H | m2 | 16.9
SIPHONS DE SOLS – CANIVEAUX
a) Fourniture et la pose de siphons de sols avec cloche à panier en acier inoxydable
| RdC : Douche à l’italienne vestiaires H et F = 2 unités | U | 2
| b) Pose des caniveaux de sols télescopiques de la cuisine | Ens | 1
SOCLE
| a) Au droit de toutes les évacuations ou alimentations des appareils sanitaires en sol | Ens | 1
| b) Intérieur gaine technique TGE | Ens | 1
SOLS MINCES
| Ragréage sur support neuf | m2 | 11.9
Matériaux
Revêtements de sols PVC U4
| Circulations 2 et 3 | m2 | 8.2
| Local ménage | m2 | 3.7
| Revêtements de sols PVC existant | m2 | 6
Préparation sur support existant
Dépose des sols souples compris évacuation
Grenaillage du support si besoin
Ponçage
Brossage et époussetage
Traitements des fissures
Raccords sols
| - Création ouverture entre circulation 2 et salle à manger existante | Ens | 1
| - Création ouverture entre circulation 3 et salle à manger existante + nouvelle menuiserie repère M13 | Ens | 1
| - Création ouverture repère M14 | Ens | 1
| JOINTS DE FRACTIONNEMENTS DES SOLS ET JOINTS DE DILATATION | Ens | 1
TRAVAUX DIVERS
| a) Se rapporter aux limites de prestations des lots techniques | Ens | 1
| b) Raccord de plinthes et faïences dito existant dans cuisine existante + dégagement suite bouchage ouvertures = 2 unités | Ens | 1
| c) Raccords ponctuelles de faïences dans vestiaires des agents suite dépose des lavabos et urinoirs | Ens | 1
| d) Raccords de sol et faïence suite création ouverture dans vestiaires agents pour accès douche | Ens | 1
| e) Raccord de faïence, plinthes suite bouchage ancienne porte douche vestiaire agents | Ens | 1
| DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES | Ens | 1
TOTAL HT
TVA 20%
TOTAL TTC
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE ALTERNATIVE
PSE 08.01 - Incidence financière pour la cuisine de l’extension
- Pour remplacement chape décrite ci-dessus par chape P4S au mortier de ciment de 6 cm d’épaisseur support résine de sol du lot 14
- Pour suppression étanchéité, carrelage antidérapant compris plinthes
TOTAL HT
TVA 20%
TOTAL TTC
AVERTISSEMENT : Le présent quantitatif a été établi à la demande du maître d'ouvrage afin de faciliter le travail des entreprises consultées.
Le quantitatif est donné à titre indicatif et les quantités du présent quantitatif devront être vérifiées par les entreprises.
L'entreprise devra remettre une offre complète nécessaire au parfait achèvement de l'ouvrage.
Pour ce faire, elle étudiera les plans d'exécution et descriptifs joints à l'appel d'offres