REPONSES AUX QUESTIONS POSEES LE 25/08/2026
MARCHE 2026-08
RENOUVELLEMENT RESEAUX ASSAINSSEMENT

QUESTION 1 : 
Pouvez-vous confirmer le type de rémunération du dossier (DPGF ou quantité réellement exécutées)
REPONSE 1 VHBC : 
Les prestations seront rémunérées à la fois par application de prix forfaitaires et par application aux quantités réellement exécutées des prix unitaires fixés dans le bordereau des prix.
Les prix forfaitaires et l’évaluation des prestations à exécuter sur la base des prix unitaires sont à préciser dans vos offres (cf. ACTE D’ENGAGEMENT, 5 - Prix, p. 7)

QUESTION 2 : 
Nous pensons que certaines quantités sont manquantes (ex : prix 1.3 à 1.5 Signalisation de chantier pour le lot 1, prix 1.15 – Nombre d’essais de compactage) ? Pouvez-vous confirmer ou modifier les DPGF fournis au DCE ?
REPONSE 2 VHBC : 
Nous confirmons les quantités égales à 0. L’ensemble des réponses des candidats, basées sur des éléments identiques, nous permettra de comparer les offres.
Si votre proposition nécessite des prestations complémentaires selon le BPU, il s’agira de les détailler (cf. ACTE D’ENGAGEMENT, 5 - Prix, p. 7)

QUESTION 3 : 
Nous manquons d’informations concernant les caractéristiques des ouvrages Eu existants. Disposez-vous de données sur ces ouvrages ? Pouvez-vous donner les profondeurs des regards existants ?
REPONSE 3 VHBC : 
Vous trouverez en PJ des éléments techniques connus sur les ouvrages en place : 
5- Plans du projet Lot 1,

6- Plans du projet Lot 2,

7- Rapport d’ITV BAULON en date du 09/02/2022,

8- Rapport d’ITV GUIGNEN en date du 14/06/2021,

9- Rapport de repérage canalisations amiante BAULON en date du 25/05/2026,

10- Rapport de repérage canalisations amiante BAULON en date du 25/05/2026,

11- Planche topographique en date du 26/10/2010.

